眼科冷冻治疗仪主要技术参数

1．输出方式：双路输出

2. 电源电压：AC220V士10%

3.连接方式：直插密封式

4.液态二氧化碳制冷

5.仪器工作压力：5.0～6.5MPa

6.冷疗笔探头数量：≥2个

7.冷疗笔探头最低制冷温度：≤-75℃

8.制冷解冻时间：≤6s

9.仪器自动卸压时间：30～90s

10.具有压力、时间、温度显示及自动卸压功能

11.左、右路均受控于脚踏开关

12. 可单独或同时使用

13.具有对CO2气体的减压、过滤功能